## power_balance
| Hours | elec. price | PV | load | net load | BESS discharge | BESS charge | import elec. | net PV | BESS charge
1 | 0:00 | 6.41 | 0.014303 | 1.2083 | 1.5037 | 0 | 1.0143 | 2.5037 | -1.194 | -1.0143
2 | 0:30 | 6.41 | 0.013992 | 1.1957 | 1.5038 | 0 | 1.014 | 2.5038 | -1.1817 | -1.014
3 | 1:00 | 6.41 | 0.01508 | 1.2045 | 1.5029 | 0 | 1.0151 | 2.5029 | -1.1894 | -1.0151
4 | 1:30 | 6.41 | 0.016013 | 1.2004 | 1.5054 | 0 | 1.016 | 2.5054 | -1.1844 | -1.016
5 | 2:00 | 6.41 | 0.013526 | 1.2198 | 1.5505 | 0 | 1.0135 | 2.5505 | -1.2062 | -1.0135
6 | 2:30 | 6.41 | 0.010572 | 1.2378 | 1.5653 | 0 | 1.0106 | 2.5653 | -1.2272 | -1.0106
7 | 3:00 | 6.41 | 0.0068405 | 1.2218 | 1.5513 | 0 | 1.0068 | 2.5513 | -1.2149 | -1.0068
8 | 3:30 | 6.41 | 0.004664 | 1.2582 | 1.5797 | 0 | 1.0047 | 2.5797 | -1.2536 | -1.0047
9 | 4:00 | 6.41 | 0.004664 | 1.2083 | 1.5576 | 0 | 1.0047 | 2.5576 | -1.2036 | -1.0047
10 | 4:30 | 6.41 | 0.0052859 | 1.1781 | 1.5912 | 0 | 1.0053 | 2.5912 | -1.1728 | -1.0053
11 | 5:00 | 6.41 | 0.020833 | 1.3278 | 1.9723 | 0 | 1.0208 | 2.9723 | -1.3069 | -1.0208
12 | 5:30 | 6.41 | 0.1208 | 1.469 | 2.0341 | 0 | 1.1208 | 3.0341 | -1.3482 | -1.1208
13 | 6:00 | 14.02 | 0.34576 | 1.695 | 2.4565 | 0 | 0 | 2.1107 | -1.3492 | 0
14 | 6:30 | 14.02 | 0.61922 | 1.7746 | 2.932 | 0 | 0 | 2.3127 | -1.1554 | 0
15 | 7:00 | 14.02 | 0.94493 | 2.0779 | 3.4117 | 2.4667 | 0 | 0 | -1.133 | 0
16 | 7:30 | 14.02 | 1.3191 | 2.1919 | 3.3777 | 2.0586 | 0 | 0 | -0.87279 | 0
17 | 8:00 | 14.02 | 1.6783 | 2.3982 | 3.4945 | 0 | 0 | 1.8162 | -0.71992 | 0
18 | 8:30 | 14.02 | 2.0473 | 2.479 | 3.5343 | 0 | 0 | 1.487 | -0.43167 | 0
19 | 9:00 | 14.02 | 2.3828 | 2.5398 | 3.5427 | 0 | 0 | 1.1599 | -0.15695 | 0
20 | 9:30 | 14.02 | 2.728 | 2.5781 | 3.5775 | 0.84957 | 0 | 0 | 0.14987 | 0
21 | 10:00 | 14.02 | 3.0394 | 2.6778 | 3.6714 | 0.63204 | 0 | 0 | 0.36153 | 0
22 | 10:30 | 14.02 | 3.2845 | 2.6561 | 3.5137 | 0 | 0 | 0.22917 | 0.62841 | 0
23 | 11:00 | 14.02 | 3.493 | 2.677 | 3.4992 | 0 | 0 | 0.0062122 | 0.816 | 0
24 | 11:30 | 14.02 | 3.1199 | 2.6917 | 3.4909 | 0 | 0 | 0.37096 | 0.42821 | 0
25 | 12:00 | 14.02 | 3.4479 | 2.6991 | 3.4883 | 0 | 0 | 0.040408 | 0.74879 | 0
26 | 12:30 | 14.02 | 3.8963 | 2.6853 | 3.4624 | 0 | 0.43389 | 0 | 1.211 | -0.43389
27 | 13:00 | 14.02 | 4 | 2.7083 | 3.4852 | 0 | 0.5148 | 0 | 1.2917 | -0.5148
28 | 13:30 | 14.02 | 3.9356 | 2.6925 | 3.3126 | 0 | 0.62304 | 0 | 1.2431 | -0.62304
29 | 14:00 | 14.02 | 3.8534 | 2.6966 | 3.3108 | 0 | 0.5426 | 0 | 1.1568 | -0.5426
30 | 14:30 | 14.02 | 3.7113 | 2.6138 | 3.1221 | 0 | 0.58917 | 0 | 1.0975 | -0.58917
31 | 15:00 | 14.02 | 3.5516 | 2.5607 | 3.1209 | 0 | 0.43077 | 0 | 0.9909 | -0.43077
32 | 15:30 | 14.02 | 3.2827 | 2.4963 | 2.9976 | 0 | 0.28508 | 0 | 0.78633 | -0.28508
33 | 16:00 | 29.99 | 2.9528 | 2.3167 | 2.8887 | 0 | 0.064106 | 0 | 0.63603 | -0.064106
34 | 16:30 | 29.99 | 2.6933 | 2.1901 | 2.7207 | 0.027437 | 0 | 0 | 0.50318 | 0
35 | 17:00 | 29.99 | 2.3718 | 2.1069 | 2.5526 | 0.18078 | 0 | 0 | 0.26494 | 0
36 | 17:30 | 29.99 | 2.1408 | 1.8949 | 2.3286 | 0.18781 | 0 | 0 | 0.24589 | 0
37 | 18:00 | 29.99 | 1.27 | 1.7088 | 2.2012 | 0.93118 | 0 | 0 | -0.43882 | 0
38 | 18:30 | 29.99 | 0.58673 | 1.6196 | 2.1159 | 1.5292 | 0 | 0 | -1.0328 | 0
39 | 19:00 | 29.99 | 0.44044 | 1.5876 | 2.0833 | 1.6429 | 0 | 0 | -1.1472 | 0
40 | 19:30 | 14.02 | 0.26258 | 1.5244 | 1.9822 | 1.7196 | 0 | 0 | -1.2618 | 0
41 | 20:00 | 14.02 | 0.13697 | 1.4234 | 1.924 | 0.28342 | 0 | 1.5036 | -1.2864 | 0
42 | 20:30 | 14.02 | 0.04835 | 1.3319 | 1.6905 | 0 | 0 | 1.6421 | -1.2835 | 0
43 | 21:00 | 14.02 | 0.015702 | 1.3197 | 1.7504 | 0 | 0 | 1.7347 | -1.304 | 0
44 | 21:30 | 14.02 | 0.012904 | 1.2853 | 1.7 | 1.6871 | 0 | 0 | -1.2724 | 0
45 | 22:00 | 14.02 | 0.0097944 | 1.2616 | 1.6642 | 0 | 0 | 1.6544 | -1.2519 | 0
46 | 22:30 | 6.41 | 0.012748 | 1.2232 | 1.6188 | 0 | 0 | 1.6061 | -1.2105 | 0
47 | 23:00 | 6.41 | 0.013992 | 1.198 | 1.5161 | 0 | 0 | 1.5021 | -1.184 | 0
48 | 23:30 | 6.41 | 0.013681 | 1.1708 | 1.4956 | 0 | 0 | 1.4819 | -1.1571 | 0
NOTES
The term net load refers to the system demand minus the local generation from variable resources.

## PVB_flow
Hours | PV→load | PV→BESS | PV→grid | SOC
0:00 | 0.014303 | 0.014303 | 0.014303 | 1.5
0:30 | 0.013992 | 0.013992 | 0.013992 | 2.4636
1:00 | 0.01508 | 0.01508 | 0.01508 | 3.4269
1:30 | 0.016013 | 0.016013 | 0.016013 | 4.3912
2:00 | 0.013526 | 0.013526 | 0.013526 | 5.3564
2:30 | 0.010572 | 0.010572 | 0.010572 | 6.3193
3:00 | 0.0068405 | 0.0068405 | 0.0068405 | 7.2793
3:30 | 0.004664 | 0.004664 | 0.004664 | 8.2358
4:00 | 0.004664 | 0.004664 | 0.004664 | 9.1902
4:30 | 0.0052859 | 0.0052859 | 0.0052859 | 10.1447
5:00 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 11.0997
5:30 | 0.1208 | 0.1208 | 0.1208 | 12.0695
6:00 | 0.34576 | 0.34576 | 0.34576 | 13.1342
6:30 | 0.61922 | 0.61922 | 0.61922 | 13.1342
7:00 | 0.94493 | 0.94493 | 0.94493 | 13.1342
7:30 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 10.5377
8:00 | 1.6783 | 1.6783 | 1.6783 | 8.3708
8:30 | 2.0473 | 2.0473 | 2.0473 | 8.3708
9:00 | 2.3828 | 2.3828 | 2.3828 | 8.3708
9:30 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 8.3708
10:00 | 3.0394 | 3.0394 | 3.0394 | 7.4765
10:30 | 3.2845 | 3.2845 | 3.2845 | 6.8112
11:00 | 3.493 | 3.493 | 3.493 | 6.8112
11:30 | 3.1199 | 3.1199 | 3.1199 | 6.8112
12:00 | 3.4479 | 3.4479 | 3.4479 | 6.8112
12:30 | 3.4624 | 3.4624 | 3.4624 | 6.8112
13:00 | 3.4852 | 3.4852 | 3.4852 | 7.2234
13:30 | 3.3126 | 3.3126 | 3.3126 | 7.7124
14:00 | 3.3108 | 3.3108 | 3.3108 | 8.3043
14:30 | 3.1221 | 3.1221 | 3.1221 | 8.8198
15:00 | 3.1209 | 3.1209 | 3.1209 | 9.3795
15:30 | 2.9976 | 2.9976 | 2.9976 | 9.7887
16:00 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8887 | 10.0595
16:30 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 10.1204
17:00 | 2.3718 | 2.3718 | 2.3718 | 10.0915
17:30 | 2.1408 | 2.1408 | 2.1408 | 9.9012
18:00 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 9.7036
18:30 | 0.58673 | 0.58673 | 0.58673 | 8.7234
19:00 | 0.44044 | 0.44044 | 0.44044 | 7.1137
19:30 | 0.26258 | 0.26258 | 0.26258 | 5.3843
20:00 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 3.5742
20:30 | 0.04835 | 0.04835 | 0.04835 | 3.2759
21:00 | 0.015702 | 0.015702 | 0.015702 | 3.2759
21:30 | 0.012904 | 0.012904 | 0.012904 | 3.2759
22:00 | 0.0097944 | 0.0097944 | 0.0097944 | 1.5
22:30 | 0.012748 | 0.012748 | 0.012748 | 1.5
23:00 | 0.013992 | 0.013992 | 0.013992 | 1.5
23:30 | 0.013681 | 0.013681 | 0.013681 | 1.5
1.5

## total_income
Gasboiler BESS price pv = 4 | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3
70 | 311.9893 | 15.6984 | 352.029
90 | 302.3181 | 12.3992 | 344.2998
110 | 292.6541 | 9.1078 | 336.5861
130 | 283.0429 | 5.8415 | 329.0411
150 | 273.6574 | 3.035 | 323.7701
170 | 264.6645 | 2.7528 | 320.9663
190 | 259.9571 | 2.7528 | 318.1643
210 | 255.6992 | 2.7528 | 315.3872
230 | 251.9607 | 2.7527 | 312.6844
250 | 248.5413 | 2.7528 | 310.0526
270 | 246.3744 | 2.7528 | 307.7294
290 | 246.2087 | 2.7528 | 307.1656
310 | 246.2087 | 2.7528 | 307.1657

## IRR
Gasboiler BESS price pv = 4 | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3
70 | #REF! | #REF! | #REF!
90 | #REF! | #REF! | #REF!
110 | #REF! | #REF! | #REF!
130 | #REF! | #REF! | #REF!
150 | #REF! | #REF! | #REF!
170 | #REF! | #REF! | #REF!
190 | #REF! | #REF! | #REF!
210 | #REF! | #REF! | #REF!
230 | #REF! | #REF! | #REF!
250 | #REF! | #REF! | #REF!
270 | #REF! | #REF! | #REF!
290 | #REF! | #REF! | #REF!
310 | #REF! | #REF! | #REF!

## BEScap
Gasboiler BESS price pv = 4 | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3
70 | #REF! | #REF! | #REF!
90 | #REF! | #REF! | #REF!
110 | #REF! | #REF! | #REF!
130 | #REF! | #REF! | #REF!
150 | #REF! | #REF! | #REF!
170 | #REF! | #REF! | #REF!
190 | #REF! | #REF! | #REF!
210 | #REF! | #REF! | #REF!
230 | #REF! | #REF! | #REF!
250 | #REF! | #REF! | #REF!
270 | #REF! | #REF! | #REF!
290 | #REF! | #REF! | #REF!
310 | #REF! | #REF! | #REF!

## SCR
Gasboiler BESS price pv = 4 | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3
70 | #REF! | #REF! | #REF!
90 | #REF! | #REF! | #REF!
110 | #REF! | #REF! | #REF!
130 | #REF! | #REF! | #REF!
150 | #REF! | #REF! | #REF!
170 | #REF! | #REF! | #REF!
190 | #REF! | #REF! | #REF!
210 | #REF! | #REF! | #REF!
230 | #REF! | #REF! | #REF!
250 | #REF! | #REF! | #REF!
270 | #REF! | #REF! | #REF!
290 | #REF! | #REF! | #REF!
310 | #REF! | #REF! | #REF!

## netload_PVB
| 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30
Gas boiler | 1.2099 | 1.1973 | 1.2061 | 1.202 | 1.2214 | 1.2393 | 1.2234 | 1.2599 | 1.2099 | 1.1796 | 1.3298 | 1.4715 | 1.6982 | 1.7782 | 2.0831 | 2.1976 | 2.405 | 2.4863 | 2.5474 | 2.586 | 2.6863 | 2.6645 | 2.6856 | 2.7 | 2.7078 | 2.6938 | 2.717 | 2.7011 | 2.6966 | 2.622 | 2.5607 | 2.4963 | 2.3167 | 2.1901 | 2.1123 | 1.8992 | 1.7123 | 1.6227 | 1.5905 | 1.5271 | 1.4256 | 1.3338 | 1.3216 | 1.2872 | 1.2634 | 1.2249 | 1.1996 | 1.1723
Load | 1.2083 | 1.1957 | 1.2045 | 1.2004 | 1.2198 | 1.2378 | 1.2218 | 1.2582 | 1.2083 | 1.1781 | 1.3278 | 1.469 | 1.695 | 1.7746 | 2.0779 | 2.1919 | 2.3982 | 2.479 | 2.5398 | 2.5781 | 2.6778 | 2.6561 | 2.677 | 2.6917 | 2.6991 | 2.6853 | 2.7083 | 2.6925 | 2.6966 | 2.6138 | 2.5607 | 2.4963 | 2.3167 | 2.1901 | 2.1069 | 1.8949 | 1.7088 | 1.6196 | 1.5876 | 1.5244 | 1.4234 | 1.3319 | 1.3197 | 1.2853 | 1.2616 | 1.2232 | 1.198 | 1.1708
CHP+gas boiler | 0.64308 | 0.60124 | 0.60038 | 0.62485 | 0.63672 | 0.65247 | 0.62934 | 0.7024 | 0.6001 | 0.31204 | -0.27636 | -0.016859 | -0.1909 | -1.0073 | -1.255 | -0.69477 | -0.2489 | -0.02243 | 0.20044 | 0.2262 | 0.3394 | 0.6427 | 1.0405 | 0.79109 | 1.2618 | 0.8098 | 0.85367 | 1.3362 | 1.1779 | 0.88908 | 1.1294 | 1.2677 | 1.2331 | 1.2242 | 1.2159 | 1.0411 | 0.8 | 0.73365 | 0.60701 | 0.61733 | 0.57534 | 0.45467 | 0.6061 | 0.59141 | 0.59351 | 0.5208 | 0.60409 | 0.53857
heat pump + gas boiler | 1.5037 | 1.5038 | 1.5029 | 1.5054 | 1.5505 | 1.5653 | 1.5513 | 1.5797 | 1.5576 | 1.5912 | 1.9723 | 2.0341 | 2.4565 | 2.932 | 3.4117 | 3.3777 | 3.4945 | 3.5343 | 3.5427 | 3.5775 | 3.6714 | 3.5137 | 3.4992 | 3.4909 | 3.4883 | 3.4624 | 3.4852 | 3.3126 | 3.3108 | 3.1221 | 3.1209 | 2.9976 | 2.8887 | 2.7207 | 2.5526 | 2.3286 | 2.2012 | 2.1159 | 2.0833 | 1.9822 | 1.924 | 1.6905 | 1.7504 | 1.7 | 1.6642 | 1.6188 | 1.5161 | 1.4956
PV | 0.014303 | 0.013992 | 0.01508 | 0.016013 | 0.013526 | 0.010572 | 0.0068405 | 0.004664 | 0.004664 | 0.0052859 | 0.020833 | 0.1208 | 0.34576 | 0.61922 | 0.94493 | 1.3191 | 1.6783 | 2.0473 | 2.3828 | 2.728 | 3.0394 | 3.2845 | 3.493 | 3.1199 | 3.4479 | 3.8963 | 4 | 3.9356 | 3.8534 | 3.7113 | 3.5516 | 3.2827 | 2.9528 | 2.6933 | 2.3718 | 2.1408 | 1.27 | 0.58673 | 0.44044 | 0.26258 | 0.13697 | 0.04835 | 0.015702 | 0.012904 | 0.0097944 | 0.012748 | 0.013992 | 0.013681
import electric power before BESS
heat pump net load before BESS | 1.4894 | 1.4898 | 1.4879 | 1.4894 | 1.537 | 1.5547 | 1.5445 | 1.575 | 1.5529 | 1.5859 | 1.9514 | 1.9133 | 2.1107 | 2.3127 | 2.4667 | 2.0586 | 1.8162 | 1.487 | 1.1599 | 0.84957 | 0.63204 | 0.22917 | 0.0062122 | 0.37096 | 0.040408 | -0.43389 | -0.5148 | -0.62304 | -0.5426 | -0.58917 | -0.43077 | -0.28508 | -0.064106 | 0.027437 | 0.18078 | 0.18781 | 0.93118 | 1.5292 | 1.6429 | 1.7196 | 1.787 | 1.6421 | 1.7347 | 1.6871 | 1.6544 | 1.6061 | 1.5021 | 1.4819
CHP net load before BESS | 0.62878 | 0.58725 | 0.5853 | 0.60884 | 0.6232 | 0.6419 | 0.62249 | 0.69773 | 0.59544 | 0.30675 | -0.29719 | -0.13766 | -0.53666 | -1.6265 | -2.1999 | -2.0139 | -1.9272 | -2.0698 | -2.1824 | -2.5018 | -2.7 | -2.6418 | -2.4526 | -2.3288 | -2.1861 | -3.0865 | -3.1463 | -2.5994 | -2.6755 | -2.8222 | -2.4223 | -2.015 | -1.7197 | -1.4691 | -1.1559 | -1.0997 | -0.47 | 0.14692 | 0.16658 | 0.35474 | 0.43837 | 0.40632 | 0.5904 | 0.57851 | 0.58371 | 0.50805 | 0.5901 | 0.52489
gas boiler net load before BESS | 1.1956 | 1.1833 | 1.191 | 1.186 | 1.2079 | 1.2287 | 1.2166 | 1.2552 | 1.2052 | 1.1743 | 1.309 | 1.3507 | 1.3524 | 1.159 | 1.1381 | 0.87847 | 0.72672 | 0.43892 | 0.16459 | -0.14195 | -0.35307 | -0.62005 | -0.80747 | -0.4199 | -0.74014 | -1.2025 | -1.283 | -1.2345 | -1.1568 | -1.0893 | -0.9909 | -0.78633 | -0.63603 | -0.50318 | -0.25949 | -0.24154 | 0.44226 | 1.0359 | 1.1501 | 1.2645 | 1.2887 | 1.2855 | 1.3059 | 1.2742 | 1.2536 | 1.2121 | 1.1856 | 1.1586
import electric power after PV+BESS
heat pump net load after BESS | 1.4885 | 1.9148 | 1.8585 | 1.8151 | 1.8244 | 1.8162 | 1.7908 | 1.8114 | 1.7906 | 1.8303 | 2.1676 | 2.1741 | 2.3563 | 1.934 | 2.1405 | 1.7575 | 1.522 | 1.1889 | 0.8522 | 0.5324 | 0.3064 | 0.0836 | 0.0032 | 0.0675 | 0.0118 | 0 | 0 | -0.0802 | 0 | -0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0.0593 | 0.0831 | 0.6694 | 1.2846 | 1.416 | 1.4958 | 1.5576 | 1.3985 | 1.4649 | 1.3802 | 1.2966 | 1.1859 | 1.5031 | 1.482
CHP net load after BESS | 0.6288 | 0.5872 | 0.5853 | 0.6088 | 0.6232 | 0.6419 | 0.6225 | 0.6977 | 0.5954 | 0.3068 | -0.2972 | -0.1377 | -0.5367 | -1.6265 | -2.1999 | -2.0139 | -1.9272 | -2.0698 | -2.1824 | -2.5018 | -2.7 | -2.6418 | -2.4526 | -2.3288 | -2.1861 | -3.0865 | -3.1463 | -2.5994 | -2.6755 | -2.8222 | -2.4223 | -2.015 | -1.7197 | -1.4691 | -1.1559 | -1.0997 | -0.47 | 0.1469 | 0.1666 | 0.3547 | 0.4384 | 0.4063 | 0.5904 | 0.5785 | 0.5837 | 0.508 | 0.5901 | 0.5249
gas boiler net load after BESS | 1.1956 | 1.6504 | 1.4662 | 1.3818 | 1.3684 | 1.3708 | 1.362 | 1.4486 | 1.4392 | 1.7618 | 2.0902 | 2.1768 | 2.3137 | 0.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.137 | 0 | -0.3384 | -0.0004 | -0.4097 | -0.7185 | -1.1862 | -0.8997 | -0.7146 | -1.1201 | -0.042 | -0.9572 | -0.1956 | -0.2325 | -0.1904 | -0.251 | -0.1035 | 0.1625 | 0.0004 | 0.2932 | 1.2061 | 0.6319 | 1.1808 | 0.9723 | 0.8595 | 1.1096 | 0.6116 | 1.1856 | 1.1586
the impact of BESS on net load with PV and heat pump